## Slide 1: Zuur base titratie
Concentratie bepaling
  Onbekende oplossing zuur
    Nodig bekende basische oplossing
  Onbekende oplossing basisch
    Nodig bekende zure oplossing
  Je voegt net zolang bekende oplossing toe tot de oplossing neutraal is
    Reactie H3O+ + OH- 2H2O
  Nu geldt
    Toegevoegde hoeveelheid is gelijk aan aanwezige hoeveelheid
    Dus mol OH- = mol H3O+

## Slide 2: Zuur base titratie
Bepaling equivalentie punt
  = Punt waar de oplossing neutraal is
Indicator voor bepaling equivalentie punt
pH curve
  Omslagpunt in steile gedeelte van de curve
Titratie zoutzuur met natronloog
  fenoftaleïne

## Slide 3: Zuur base titratie
Methode om concentratie bepalingen te doen
  Nodig
    Bekende oplossing zuur/ base
    Onbekende oplossing base / zuur
    Indicator
    Meetpipet
    Buret
    Reactievat
    water

## Slide 4: Zuurbase titratie
Hoe doe je dat
  Spoel je pipet voor met de onbekende oplossing (3x)
  Meet een bepaalde hoeveelheid onbekende oplossing af met je pipet en breng over in reactievat. Voeg een druppel indicator toe.
  Spoel je buret om met de bekende oplossing (3x) en vul de buret. Sluit pipetpunt aan op buret en druppel een beetje vloeistof uit de buret zodat de pipetpunt gevuld is.
  Lees beginstand af van buret.
  Druppel net zolang vloeistof toe tot de oplossing van kleur veranderd en lees de eindstand af van de buret.
  Bereken de hoeveelheid toegevoegde ml oplossing
  Bereken de concentratie van de onbekende oplossing

## Slide 5: Zuurbase titratie
Berekening
  Je heb nu een aantal gegevens
    Aantal ml (a) onbekende oplossing
    Aantal ml (b) bekende oplossing
    Molariteit bekende oplossing
  mmol toegevoegd :
    Aantal mmol = Molariteit ● aantal ml (b)
    Aantal mmol toegevoegd = aantal mmol aanwezig
      Concentratie =

## Slide 6: voorbeeld
Voor de titratie van 10,0 ml zoutzuuroplossing hebben we 6,73 ml 0,672 M natriumhydroxide oplossing nodig
6,73 ● 0,672 = 4,522 mmol OH-
Dus ook 4,522 mmol H+
Concentratie =
= 0,452 M
4,522
10,0